Приложение № 1

К постановлению администрации сельского поселения «Кельчиюр» от 04/03/2015 № 13

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

«Кельчиюр»

местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Филиппова Вера Даниловна

(ф.и.о.)

(подпись и М.П.)

| “ | 04 | ” | марта | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта:   с.Кельчиюр

Наименование поселения:  Сельское поселение «Кельчиюр»

Наименование городского округа:  -

Наименование субъекта Российской Федерации:  Республика Коми

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,7 км2 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 0,1 км |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 2 га |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 3 мин |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутcтвуют |  |  |  |

Примечание* В перечень включить все объекты с круглосуточным пребыванием людей расположенные на территории поселения.

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:  ОП -1 211 ПЧ отряд ППС РК-21,169474,с.Кельчиюр, ул.

Центральная, д. 169 (численность –  5 чел.)

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:211 ПЧ отряд ППС РК-21,  169470, Республика Коми, п.Щельяюр, ул.Дорожная,10в

(удаленность 30 км.)

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиппова Вера Даниловна | Глава сельского поселения | 8 (82140) 97486 |
| 2 | Филиппова Эмилия Эдиссоновна | Заместитель главы сельского поселения | 8 (82140) 97486 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| № п/п | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | ИМЕЕТСЯ Противопожарная минерализованная полоса шириной 50 м. |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | ИМЕЕТСЯ Очистка и уборка территории н.п. организована (Определена Решением Совета СП «Кельчиюр» от15 июня 2012 года № 2-35/1 «Об утверждении Правил содержания и благо-устройства территории муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр» |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | ИМЕЕТСЯ Звуковое оповещение находится в исправном состоянии (рынды), проводная телефонная связь находится в исправном состоянии |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Н.П. не в полном объеме обеспечен ИППВ, в том числе: ПВ – 5 м3 (1 шт.), исправны, указатели имеются; ПВ – 10 м3 (3 шт.), исправны, указатели имеются; ПВ 65 – 8 м3 (1 шт.), исправны, указатели имеются; ПВ 70 – 10 м3 (1 шт.), исправны, указатели имеются; ПВ 66 – 80 м3 (1 шт.), исправны, указатели имеются; ПВ 64– 10 м3 (1 шт.), исправны, указатели имеются |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | ИМЕЕТСЯ Асфальтированная автодорога (грунтовая к подъездам жилых домов), находятся в удовлетворительном состоянии обеспечивающем проезд пожарной техники. |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Распоряжение администрации сельского поселения от 05.03.2015 № 12 «Об утверждении плана мероприятий на весенне-летний период» Постановление администрации сельского поселения от 31.10.2010 № 45 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр»» |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Добровольные пожарные обеспечены: Лопата штыковая – 4 шт.; Багор – 1 шт.; Ведро – 10 шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеется программа «Противопожарное водоснабжение в муниципальном образовании сельском поселении «Кельчиюр» на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации СП «Кельчиюр» от 01.11.2012 № 66). Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности н.п. включены в программу. |